СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНм 81-03-40-2001

Утверждены и введены в действие с 1 ноября 2001 года 
постановлением Госстроя России от 2 ноября 2001 №119

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

Сборник № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой России)

Москва 2001 г.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин) при выполнении работ по монтажу оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФБР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ	Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ	Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ	Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.11.2001 года постановлением Госстроя России от 02.11.2001 № 119.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 40

Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования

ГЭСНм-2001-40

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие государственные элементные сметные нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих и строительные машины) на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм), и используются при составлении сметных расчетов (смет) на монтаж оборудования ресурсным методом.

2. Сметные нормы настоящего сборника являются обязательными для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансируемых за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, данные нормы носят рекомендательный характер.

3. Сметные нормы настоящего сборника должны применяться с учетом положений, приведенных в п.2.4 Указаний по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001), утвержденных и введенных в действие постановлением Госстроем России от 23.07.01 № 87.

4. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не должно учитываться.

5. Сметные нормы на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по нормам табл. ГЭСНм 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

6. В сметных нормах отдела 03 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

7. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к нормам отдела 03 следует применять следующие коэффициенты:

в клети - 0,94;

под клетью при отсутствии хвостового каната - 0,81;

на подъемном канате при снятой клети - 0,84;

8. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к нормам отдела 03 необходимо применять следующие коэффициенты:

при помощи электровоза - 0,56;

при помощи электролебедок - 0,41.

# ОТДЕЛ 01. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

## Таблица ГЭСНм 40-01-001 Горизонтальное перемещение

Измеритель: 10 т

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м:

40-01-001-1	100, на расстояние, м, до: 200

40-01-001-2	100, на расстояние, м, до: 300

40-01-001-3	100, на расстояние, м, до: 400

40-01-001-4	150, на расстояние, м, до: 200

40-01-001-5	150, на расстояние, м, до: 300

40-01-001-6	150, на расстояние, м, до: 400

40-01-001-7	200, на расстояние, м, до: 300

40-01-001-8	200, на расстояние, м, до: 400

40-01-001-9	200, на расстояние, м, свыше 400 добавлять на каждые следующие 100 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-001-1 | 40-01-001-2 | 40-01-001-3 | 40-01-001-4 | 40-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 6,76 | 14,6 | 20,2 | 4,47 | 6,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,3 | 0,44 | 0,52 | 0,12 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,06 | 0,12 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,06 | 0,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-001-6 | 40-01-001-7 | 40-01-001-8 | 40-01-001-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 17,1 | 7,38 | 13,4 | 4,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,58 | 0,24 | 0,34 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,29 | 0,12 | 0,17 | 0,12 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,29 | 0,12 | 0,17 | 0,12 |

## Таблица ГЭСНм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)

Измеритель: 10 т

Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м:

40-01-002-1	1, на высоту, м, до: 5

40-01-002-2	1, на высоту, м, до: 10

40-01-002-3	1, на высоту, м, до: 15

40-01-002-4	1, на высоту, м, до: 20

40-01-002-5	1, на высоту, м, до: 25

40-01-002-6	2, на высоту, м, до: 5

40-01-002-7	2, на высоту, м, до: 10

40-01-002-8	2, на высоту, м, до: 15

40-01-002-9	2, на высоту, м, до: 20

40-01-002-10	2, на высоту, м, до: 25

40-01-002-11	5, на высоту, м, до: 10

40-01-002-12	5, на высоту, м, до: 15

40-01-002-13	5, на высоту, м, до: 20

40-01-002-14	5, на высоту, м, до: 25

40-01-002-15	8, на высоту, м, до: 10

40-01-002-16	8, на высоту, м, до: 15

40-01-002-17	8, на высоту, м, до: 20

40-01-002-18	8, на высоту, м, до: 25

40-01-002-19	10, на высоту, м, до: 15

40-01-002-20	10, на высоту, м, до: 20

40-01-002-21	10, на высоту, м, до: 25

40-01-002-22	15, на высоту, м, до: 20

40-01-002-23	15, на высоту, м, до: 25

40-01-002-24	15, на высоту, м, свыше 25 добавлять на каждые следующие 5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-002-1 | 40-01-002-2 | 40-01-002-3 | 40-01-002-4 | 40-01-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 32,6 | 49,4 | 83,1 | 103 | 135 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 3 | 2 | 2,4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,51 | 0,77 | 1,2 | 1,6 | 1,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,51 | 0,77 | 1,2 | 1,6 | 1,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-002-6 | 40-01-002-7 | 40-01-002-8 | 40-01-002-9 | 40-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 17,4 | 39,2 | 73,8 | 101 | 127 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,74 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-002-11 | 40-01-002-12 | 40-01-002-13 | 40-01-002-14 | 40-01-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 15 | 34,6 | 73,8 | 101 | 8,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,59 | 1,3 | 1,79 | 2,37 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,59 | 1,3 | 1,79 | 2,37 | 0,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-002-16 | 40-01-002-17 | 40-01-002-18 | 40-01-002-19 | 40-01-002-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 33,5 | 57,7 | 95,8 | 25,4 | 50,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 3 | 3 | 3,1 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,9 | 1,49 | 2,08 | 0,59 | 1,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,49 | 2,08 | 0,59 | 1,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-01-002-21 | 40-01-002-22 | 40-01-002-23 | 40-01-002-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 85,3 | 24,2 | 50,7 | 24,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 2,7 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,79 | 0,59 | 1,19 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,79 | 0,59 | 1,19 | 0,74 |

# ОТДЕЛ 02. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

## Таблица ГЭСНм 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т:

40-02-001-1	до 2, при спуске в клети

40-02-001-2	свыше 2, при спуске под клетью на специальном канате

40-02-001-3	свыше 2, при спуске на подъемном канате при снятой клети

40-02-001-4	добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м

40-02-001-5	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку

40-02-001-6	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м по норме 40-02-001-05

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-02-001-1 | 40-02-001-2 | 40-02-001-3 | 40-02-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 4,45 | 7,22 | 10,5 | 1,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,2 | 2,3 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - | 1,97 | 1,97 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 1,97 | 1,97 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-02-001-5 | 40-02-001-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 4,81 | 0,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,6 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030602 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.-ч | 0,6 | 0,48 |

# ОТДЕЛ 03. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

## Таблица ГЭСНм 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: т (нормы 1-4); 10 т (нормы 5-12)

40-03-001-1	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой

Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:

40-03-001-2	в клети

40-03-001-3	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола

40-03-001-4	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола

Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона:

40-03-001-5	до 13 градусов: первые 200 м

40-03-001-6	до 13 градусов: добавлять на каждые следующие 50 м

40-03-001-7	более 13 градусов: первые 200 м

40-03-001-8	более 13 градусов: добавлять на каждые следующие 50 м

Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона:

40-03-001-9	до 13 градусов: первые 100 м

40-03-001-10	до 13 градусов: добавлять на каждые следующие 10 м

40-03-001-11	более 13 градусов: первые 100 м

40-03-001-12	более 13 градусов: добавлять на каждые следующие 10 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-03-001-1 | 40-03-001-2 | 40-03-001-3 | 40-03-001-4 | 40-03-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 0,48 | 4,08 | 8,65 | 12,1 | 9,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,06 | 0,34 | 0,66 | 0,8 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,06 | 0,17 | 0,33 | 0,4 | - |
| 030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 137,34 (14) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 1,45 |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | - | - | - | - | 1,45 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 0,06 | - | - | - | - |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | 0,17 | 0,33 | 0,4 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-03-001-6 | 40-03-001-7 | 40-03-001-8 | 40-03-001-9 | 40-03-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 0,96 | 10,6 | 1,14 | 17,4 | 2,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - | - | - | 2,09 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 137,34 (14) кН (т) | маш.-ч | - | 1,69 | - | - | - |
| 030604 | Лебедки проходческие, тяговым усилием: 245,25 (25) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 2,09 | 0,12 |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | - | 1,69 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 40-03-001-11 | 40-03-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 23 | 0,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,44 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030604 | Лебедки проходческие, тяговым усилием: 245,25 (25) кН (т) | маш.-ч | 2,44 | 0,46 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 Отдел 01. Перемещение оборудования и материальных ресурсов на поверхности 3 Таблица ГЭСНм 40-01-001 Горизонтальное перемещение 3 Таблица ГЭСНм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем) 3 Отдел 02. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы) 4 Таблица ГЭСНм 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях 4 Отдел 03. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин) 5 Таблица ГЭСНм 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах 5